Verklaring: Staat van de elektrische

Grootverbruik installatie en Gereedmelding

Deel 1. Dit formulier dient minimaal 8 werkdagen vóór de geplande inbedrijfstelling ingevuld en ondertekend ingediend te zijn bij uw projectleider van Cogas (namens Coteq).

**Ondergetekende**, Installatie Verantwoordelijke als vertegenwoordiger van de eigenaar/gebruiker van de middenspanningsinstallatie en/of laagspanningsinstallatie achter de aansluiting

EAN-code aangeslotene:

Bedrijfsnaam ondergetekende:

Naam ondergetekende:

hierna te noemen **‘de Installatie Verantwoordelijke’**

I. **verklaart** over de **staat van de installatie** (het vrije domein) dat:

1. zijn installatie en de beveiliging voldoen aan de Netcode Elektriciteit (hierna: NCE);
2. de dimensionering van de elektrische installatie voldoet aan de vereisten voor de door Coteq toe te passen beveiliging;
3. de elektrische installatie geen bedrijfsmiddelen bevat die tot invoeding in het net van Coteq kunnen leiden (bijvoorbeeld PV-installaties en/of noodstroomaggregaten), tenzij is voldaan aan de aanvullende voorwaarden voor productie-eenheden zoals opgenomen in de NCE;
4. de bedrijfsmiddelen en toestellen aangesloten op de elektrische installatie voldoen aan de op die bedrijfsmiddelen en toestellen van toepassing zijnde normen (NCE);
5. de elektrische installatie bestand is tegen het door de netbeheerder ter plaatse verwachte kortsluitvermogen (NCE);
6. de elektrische installatie en de daarop aangesloten toestellen via het net van de netbeheerder geen ontoelaatbare hinder veroorzaken (NCE); en
7. de elektrische installatie is gerealiseerd conform richtlijnen in het Besluit bouwwerken leefomgeving;

II. **verklaart** ten behoeve van de **gereedmelding van de installatie** dat**:**

1. deze installatie gereed is om door Coteq onder spanning te worden gezet door het in bedrijf stellen van de aansluiting op het overdrachtspunt;
2. de beveiliging van de elektrische installatie (en onderdelen daarvan) selectief is ten opzichte van de beveiliging die Coteq voor de aansluiting toepast (NCE);

III. **verklaart** dat alle informatie die voor de netbeheerder relevant kan zijn ten aanzien van de aan de elektrische installatie gekoppelde elektriciteitsverbruikende en/of -producerende apparatuur met Coteq is gedeeld, zoals de aanwezigheid van lastoestellen, apparaten met inschakelverschijnselen of opgestelde WKK-installaties.

IV. **verklaart** dat alle **wijzigingen** in de installatie die hem na ondertekening van deze verklaring bekend zullen worden en die relevant zijn voor de naleving van de verplichtingen van de afnemer jegens Coteq zullen voldoen aan de NCE.

Datum:

Handtekening Installatie Verantwoordelijke:

Deel 2. Dit formulier dient vlak voor het onder spanning zetten van de installatie te worden getekend. Dit formulier dient als bevestiging dat de grootverbruik installatie gereed is om op spanning te worden gezet en dient getekend te worden door de Werkverantwoordelijke van of namens de betreffende aangeslotene (Let op: alleen van toepassing bij een aansluiting op middenspanning (volgens de NEN3840 is dit hoogspanning)

Hierbij verklaar ik, [naam]

Als Werkverantwoordelijke werkzaam:

* als zelfstandige ondernemer;
* in dienst bij [bedrijfsnaam] te [plaats]

handelende in opdracht van de afnemer \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voor het overdrachtspunt(en) van de aansluiting met

EAN-code

dat:

* **de gehele installatie** achter de beveiliging ten dienste van dit overdrachtspunt op moment van tekenen **gereed is om onder spanning gezet te worden**; en
* er na het tekenen geen wijzigingen meer plaatsvinden aan de installatie tot het onder spanning zetten door Coteq.

Datum: Tijdstip: :

Bedrijfsnaam:

Naam:

Handtekening: